## collettore solare fotovoltaico
COLLETTORE SOLARE FOTOVOLTAICO
unità di misura
CASA PRODUTTRICE |  |  | YINGLI SOLAR | YINGLI SOLAR | YINGLI SOLAR | YINGLI SOLAR
MODELLO |  |  | YL250P-29B 1 | YL250P-29B 5 | YL250P-29B 20 | YL250P-29B 100
TIPOLOGIA |  |  | policristallino | policristallino | policristallino | policristallino
Pel,picco | potenza elettrica di picco | kW | 1 | 5 | 20 | 100
NOCT | temperatura nominale di lavoro della cella | °C | 46 | 46 | 46 | 46
𝛽 | coefficiente di penalizzazione legato alla temperatura | 1/°C | -0.0033 | -0.0033 | -0.0033 | -0.0033
temprif | temperatura di riferimento del pannello PV | °C | 25 | 25 | 25 | 25
etapannello,rif | efficienza del pannello fotovolatico | - | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153
etaBoS | fattore Balance of System che tiene conto delle perdite introdotte dall'inverter, dalle connessioni elettriche e dal sistema di accumulo | - | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
alorda | superficie lorda del pannello PV | m2 | 6.534 | 32.67 | 130.68 | 653.4
anetta | superficie captante del pannello PV | m2 | 6.0771 | 30.3855 | 121.5421 | 607.7104
COSTI
Costo impianto* |  | €/impianto | 1800 | 8000 | 30000 | 140000
Costo di manutenzione |  | €/(kWp*anno) | 25 | 24 | 22 | 20
Durata impianto |  | anni | 25 | 25 | 25 | 25
*costo prodotto + installazione